四川省地质工程勘察院自动化监测设备商储备库

合作征询文件

1.项目概况与合作范围

四川省地质工程勘察院因生产经营需要，现面向全国征集自动化监测设备供应商，作为我院的合作单位。请有意向合作的厂商（包括总代、区域经销商）提供意向合作文件，我院在对收到的意向合作文件资料进行初步筛选后，在考察论证的基础上，最终确定合作单位。

按照监测设备分类表，供应商以自己生产（代理）的产品参与一种或多种产品的储备库入库合作，每种类型设备确定2～4家合作单位，作为我院监测设备储备库，有效期2年。

2.意向合作文件组成

1、公司营业执照、资质证书、体系认证证书

2、公司生产（代理）产品的出厂证明（代理授权书）和质检证明

3、按照提供的《设备清单表》中的监测设备，进行报价，报价有效期2年

4、监测设备的销售业绩

5、监测设备的知识产权（包括不限于专利）

6、与监测设备相关的奖项

7、供应商认为需要提供的其他资料

8、供应商对征询文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）的声明

3.意向合作文件的递交

以上资料提供复印件加盖鲜章，于2018年10月10日前递交（邮寄）至本征询文件的联系地址。

4.联系方式

征询人：四川省地质工程勘察院

地  址：成都市金牛区西青路119号

联系人：罗小姐   吴小姐

电  话：13551111131    13408471053

2018年9月11日

| 序号 | 类型 | 基本参数 | 是否参与入库 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量站 | 1、承雨口尺寸：φ200±0.06mm；刃口锐角：40度～45度 | 是 否 |  |
|  |  | 2、分辨力：0.2mm |  |  |
|  |  | 3、雨强范围：0.01mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min） |  |  |
|  |  | 4、测量准确度：≤±3% |  |  |
|  |  | 5、发讯方式：两路干簧管通、断信号输出 |  |  |
|  |  | 6、存储容量：4M字节 |  |  |
|  |  | 7、工作环境：环境温度：-10℃～50℃，相对湿度；<95%(40℃) |  |  |
| 2 | GNSS基准站、监测站 | 1、静态解算精度：平面优于±2.5mm+1ppm，高程优于±5mm+1ppm | 是 否 |  |
|  |  | 2、星频：220通道，COMPASS(北斗)：同步B1、B2、B3；GPS：同步L1 C/A 码, L2E, L2C, L5 ，GLONASS：同步L1 C/A 和 P 码, L2 C/A 码（only for GLONASS M）, L2 P码 ，SBAS：同步L1 C/A码, L5，GIOVE-A：同步L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC（支持），GIOVE-B：同步L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC（支持），GALILEO：同步E1、E5、E7 |  |  |
|  |  | 3、存贮容量：内存8GB，可记录12个月的原始观测数据(卫星数据记录为5秒一个历元)，支持16G大容量工业级SD数据存储卡，空间不足时自动覆盖旧文件； |  |  |
|  |  | 4、工作温度：-30℃～75℃； |  |  |
|  |  | 5、存贮温度：-30 ℃～75 ℃； |  |  |
|  |  | 6、工作湿度：相对湿度，10％～100％（非凝结），用水冲洗无任何伤害 |  |  |
|  |  | 7、防水防尘：IP67 |  |  |
| 3 | 土体含水率 | 1、量 程：0～100%（m3/m3） | 是 否 |  |
|  |  | 2、精 度：0～50%（m3/m3）范围内为±2%（m3/m3） |  |  |
|  |  | 3、测量区域：90%的影响在围绕中央探针的直径为3cm、长为6cm的圆柱体内 |  |  |
|  |  | 4、稳定时间：通电后约10秒 |  |  |
|  |  | 5、探针材料：不锈钢 |  |  |
|  |  | 6、电缆长度：标准长度10m ；最大长度400m |  |  |
|  |  | 7、工作温度：－40℃～60℃ |  |  |
| 4 | 裂缝计 | 1、测量范围：0～100mm； | 是 否 |  |
|  |  | 2、测量灵敏度：≤0.04mm； |  |  |
|  |  | 3、工作电压：12V DC； |  |  |
|  |  | 4、工作温度：-20℃～50℃； |  |  |
|  |  | 5、信号输出：RS485； |  |  |
| 5 | 流速仪 | 1、测量范围：0.1~7.5m/s； | 是 否 |  |
|  |  | 2、测量灵敏度：±0.02mm/s； |  |  |
|  |  | 3、测量误差：±1%； |  |  |
|  |  | 4、发射频率：24~24.25GHz； |  |  |
|  |  | 5、发射功率：20~26dBm； |  |  |
|  |  | 6、有效距离：0.5m~100m； |  |  |
|  |  | 7、工作电压：12V DC； |  |  |
|  |  | 8、工作温度：-20℃～50℃； |  |  |
|  |  | 9、信号输出：RS485； |  |  |
| 6 | 固定式测斜仪 | 1、测量范围：±30°； | 是 否 |  |
|  |  | 2、测量灵敏度：≤9″； |  |  |
|  |  | 3、测量精度：±0.1% F.S； |  |  |
|  |  | 4、测杆直径：25/32mm； |  |  |
|  |  | 5、仪器轮距：500mm； |  |  |
|  |  | 6、仪器长度：700mm； |  |  |
|  |  | 7、耐水压：≥1MPa； |  |  |
|  |  | 8、工作电压：12V DC； |  |  |
|  |  | 9、工作温度：-20℃～50℃； |  |  |
|  |  | 10、信号输出：RS485； |  |  |
| 7 | 倾斜仪 | 1、测量范围：±30°； | 是 否 |  |
|  |  | 2、测量灵敏度：≤9″； |  |  |
|  |  | 3、测量精度：±0.1% F.S； |  |  |
|  |  | 4、耐水压：≥1MPa； |  |  |
|  |  | 5、工作电压：12V DC； |  |  |
|  |  | 6、工作温度：-20℃～50℃； |  |  |
|  |  | 7、信号输出：RS485； |  |  |
| 8 | 远程采集控制器 | 1、输入接口：支持振弦信号、RS485； | 是 否 |  |
|  |  | 2、通信方式：支持GPRS/4G/北斗； |  |  |
|  |  | 3、支持定时与召测功能； |  |  |
|  |  | 4、支持通讯异常情况下本地数据缓存，待网络连接后主动上报缺失数据功能； |  |  |
|  |  | 5、存储容量≥128MB, 确保存储的数据量＞3年； |  |  |
|  |  | 6、支持设备微功耗待机、休眠唤醒的良好电源管理技术； |  |  |
|  |  | 7、支持工况信息上报； |  |  |
|  |  | 8、支持卫星定位信息上报； |  |  |
|  |  | 9、工作电压：12/24V DC； |  |  |
|  |  | 10、工作温度：-25℃～65℃； |  |  |
|  |  | 11、输出接口：RS232/485； |  |  |
| 9 | 数据传输单元 | 1、支持频段：支持EGSM900/GSM1800MHz双频，可选GSM850/900/1800/1900MHz四频；支持GSM phase 2/2+；支持GPRS class 10，可选class 12； | 是 否 |  |
|  |  | 2、带宽：85.6Kbps； |  |  |
|  |  | 3、发射功率：GSM850/900：<33dBm；GSM1800/1900：<30dBm |  |  |
|  |  | 4、灵敏度：<-107dBm； |  |  |
|  |  | 5、接口：RS232； |  |  |
|  |  | 6、工作温度：-25℃～65℃； |  |  |
| 10 | 视频监测站 | 1、旋转角度：水平：0°～355°连续旋转 垂直：-90°～6° | 是 否 |  |
|  |  | 2、旋转速度：水平：0～7.5°/S， 垂直：0～6°/S |  |  |
|  |  | 3、防护罩指标：自动温控，加热开：8℃±5℃，关20℃±5℃（风扇同时运转） 风扇开：37℃±5℃，关20℃±5℃；重量：1.9Kg（4512）2.6Kg（4515） 工作温度:-35℃±65℃， |  |  |
|  |  | 4、工作温度：-35℃~±65℃ |  |  |
|  |  | 5、环境湿度：<90%RH(无冷凝器、无加热情况下) |  |  |
|  |  | 6、浪涌（冲击）抗扰度：GB/T17626.5-1999 4级 |  |  |
|  |  | 7、像素数：752(H)×582(V)，44万像素 |  |  |
|  |  | 8、焦距：F=4.1-73.8mm,F=1.4-3.0 |  |  |
|  |  | 9、变焦倍数：27倍(光学) ×12(电子) |  |  |
|  |  | 10、水平分辨率：540TVL/570TVL |  |  |
|  |  | 11、信躁比(S/N)：大于50dB |  |  |
|  |  | 12、彩色最低照度：0.6Lux |  |  |
|  |  | 13、黑白最低照度：0.01Lux |  |  |
| 11 | 孔隙水压力 | 1、标准量程：0.35、0.7、1、2、3MPa，70、170KPa，0.35、0.7MPa | 是 否 |  |
|  |  | 2、非线性度：直线：≤0.5%FS； 多项式：≤0.1%FS |  |  |
|  |  | 3、灵 敏 度：0.025%FS |  |  |
|  |  | 4、过载能力：50% |  |  |
| 12 | 水位计 | 1、测量范围：0~0.5m至0~170m | 是 否 |  |
|  |  | 2、供电电压：14~36VDC（4~20mA）12-36VDC(0-5V或0-10mA)；标准24VDC±5%，波纹小于1% |  |  |
|  |  | 3、精 度：±0.25% 、±0.5%（包括非线性、迟滞性和重复性） |  |  |
|  |  | 4、工作温度：－20～85℃ |  |  |
|  |  | 5、温度影响：±1.5％ＦＳ（0.25级);±3.0％ＦＳ(0.5级); |  |  |
|  |  | 6、环境湿度：0％～95％ |  |  |
|  |  | 7、过载压力：最大量程的200% |  |  |
|  |  | 8、长期稳定性：±0.25％FS／年 |  |  |
|  |  | 9、负载电阻：≤1000Ω |  |  |
| 13 | 渗压计 | 1、测量范围： 0~100mm、500mm、700mm、20m 等常用程量 | 是 否 |  |
|  |  | 2、分辨率： 0.025% F·S |  |  |
|  |  | 3、综合误差： ＜0.2％F·S |  |  |
|  |  | 4、测温范围： -25～60℃ |  |  |
|  |  | 5、测温精度： ±0.5℃ |  |  |
| 14 | 土压力计（盒） | 1、标准量程：0.35、0.7、1.0、2.0、3.0Mpa，7.5、20、35Mpa，2、3、5Mpa | 是 否 |  |
|  |  | 2、精 度：±0.1%F.S. |  |  |
|  |  | 3、灵 敏 度：0.025%F.S. |  |  |
|  |  | 4、超载能力：200%F.S.（max） |  |  |
|  |  | 5、温度范围：-20～80℃ |  |  |
|  |  | 6、承压板厚：12mm |  |  |
|  |  | 7、承压直径：230mm |  |  |
| 15 | 多点位移计 | 1、量程：0-50/100/150/200/300mm | 是 否 |  |
|  |  | 2、分辨率：0.01mm |  |  |
|  |  | 3、综合精度：±0.1%F.S |  |  |
|  |  | 4、耐冲击度：2000g |  |  |
|  |  | 5、输出信号：RS485 |  |  |
|  |  | 6、工作电压：12VDC |  |  |
| 16 | 拉绳式自动位移计 | 1、量程：0-2000mm | 是 否 |  |
|  |  | 2、采集精度：±0.5mm |  |  |
|  |  | 3、环境温度-30°至50°，相对湿度≤95%。 |  |  |
|  |  | 4、自适应变频采集功能（变形小于1mm/d时采用低频采集，变形大于1mm/d时自动加密至最大1次/s高频采集状态 |  |  |
| 17 | 振弦式应变计 | 应变测量范围 -2000至2000 | 是 否 |  |
|  |  | 标距 50，100，150，250 |  |  |
|  |  | 分辨率0.2mm |  |  |
|  |  | 温度测量范围-20～60℃ |  |  |
|  |  | 温度测量精度误差±0.5 |  |  |
|  |  | 分辨力≤0.2%FS |  |  |
|  |  | 综合误差≤2.5%FS |  |  |
| 18 | 光栅式应变计 | 1、标准量程：2000με | 是 否 |  |
|  |  | 2、精度：0.3% F.S. |  |  |
|  |  | 3、灵敏度：0.1% F.S. |  |  |
|  |  | 4、标距：150 mm |  |  |
|  |  | 5、使用温度：-30 ~ +80℃ |  |  |
| 19 | 泥位计 | 1、分辨率：1mm | 是 否 |  |
|  |  | 2、里程：20m |  |  |
|  |  | 3、测量精度：±5% |  |  |
|  |  | 4、环境温度： -20～80℃ |  |  |
| 20 | 声光报警器 | 1、电压：12V-220VAC/DC | 是 否 |  |
|  |  | 2、电源频率：50Hz-60Hz |  |  |
|  |  | 3、功率：20W-150W |  |  |
|  |  | 4、声压：60dB-150dB |  |  |
|  |  | 5、工作温度：-30℃-70℃ |  |  |
|  |  | 6、防护等级：IP65 |  |  |
|  |  | 7、带有大小音量可调节 |  |  |

1